| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 刘跃 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2019-07-02 |  | 要求完成时间 |  | 2019-07-05 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 郁伟 |  | 联系电话 |  | 18055183001 |  |  |  |
| 费用归属 |  |  | 合同名称 |  | 安徽省重点污染源自动监控项目运行维护（升级改造）合同 合同编号FA17B36(X) 有效期：2017-11-24 至 2018-11-23 |  |  |  |
| 任务名称 | 通讯异常修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 需求背景 通讯集中式上传 全省数采仪数据统一上报省厅 ,预计还有近千家企业陆续接入 工作要求: 目前发现通讯CPU使用异常,程序频繁重启,导致重启过程中数据大量丢失. 转发异常,地市反馈转发数据缺失很多.客户希望彻底解决通讯不稳定问题,并且提供数据持续增长的建设方案(评估当前服务器可承载企业数,达到峰值后该如何改造) 远程方式: 远程方式已经告诉研发张小红 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |