表1：开通单位基本信息

| 开通单位名称 | 萍乡市湘东区环境保护局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户联系人 | 刘科坤 | 电话 | 18870573278 |
| 服务大区联系人 | 黄于明 | 电话 | 13400615892 |
| 是否使用国发软件 | 是 | 是否使用专网 | 否 |
| 期望开通时间 | 2019/4/25 | 试运行时间 | 2019/5/4 |
| 督办信息是否通知企业 | 是 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表2：超标督办发送规则基本信息

| 督办企业类型 | 水 | 污染物 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮、总镍 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 气 | 污染物 | 烟尘，二氧化硫，氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、一般性粉尘 铅及其化合物 |
| 超标发送规则 | 水 | 水：小时数据超标； |  |
|  | 气 | 气：小时数据超标；（折算数据） |  |
| 限时解决是否发送短信 | 否 |  |  |
| 超标发送时间 | 企业数据超标2小时以内发送超标信息 |  |  |
| 督办单处理时限 | 督办信息发出后15个日内 |  |  |
| 企业范围 | 自动监控平台所有已录入企业 |  |  |
| 设备验收及审核未通过的企业是否发送督办信息 | 否 |  |  |
| 备注 | 随着以后在线设备增加，范围需相应增加 |  |  |

表3：督办单、短信、邮件、微信发送基本信息设置

| 督办单抬头 | 相关超标企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 督办单落款 | 萍乡市湘东区环境保护局 |  |  |
| 是否需要电子印章 | 是 | 本级是否接收 下级督办短信 | 是 |
| 备注 |  |  |  |

表4：程序安装调试基本信息

| 应用服务器（用于部署督办数据发布WebService的服务器） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户名 | administrator | 密码 | Jaldhb123 |
| IP地址 | 公网IP地址：106.225.197.122 专网IP地址：无 局域网IP地址：192.168.1.172 |  |  |
| 操作系统版本 | Windows 2016 |  |  |
| 是否安装IIS | 是 | .NET Framework v4.0是否安装 | 是 |
| 程序部署位置 | D:\jointskyV3.2\JointSkyApp\dubanDataPubService |  |  |
| 程序访问完整路径 | http://106.225.197.122:81/dubanDataPubService/DubanDataPubService.asmx |  |  |
| 数据库服务器 |  |  |  |
| 用户名 | administrator | 密码 | Jaldhb123 |
| IP地址 | 公网IP地址：106.225.197.122 专网IP地址：无 局域网IP地址：192.168.1.172 |  |  |
| 操作系统版本 | Windows Server 2016 |  |  |
| SA密码 | Jaldhb123 | 数据库名称 |  |
| 表名称 |  | 作业名称 |  |
| 存储过程名称 |  |  |  |

备注：

- 对于某个企业同一污染因子连续超标，发送督办信息一天不超过3条。

- 对于已联网企业数采仪掉线超过4小时，应发送督办单。