| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 刘学佳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2019-11-18 |  | 要求完成时间 |  | 2019-11-20 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 叶金荣 |  | 联系电话 |  | 18909501184 |  |  |  |
| 费用归属 |  |  | 合同名称 |  | 宁夏环境信息与应急中心国控重点污染源自动监控系统软件运行维护服务项目技术服务合同 |  |  |  |
| 任务名称 | 银川市通讯未收到包问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 银川市宁夏东部热电股份有限公司1号机多次出现抓包工具抓到包，但是通讯未收到包的问题，导致平台数据缺失，用crc校验包也没有问题 申请部门： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |