| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 李会珍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2019年 05 月06 日 |  | 要求完成时间 |  | 2019年 05月20日 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 杨彪/长沙环保局信息中心 |  | 联系电话 |  | 18273169681 |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | 湖南省环境信息中心重点污染源自动监控系统运维项目 编号：FA18811(X) 期限：2019-01-01至2019-12-31 |  |  |  |
| 任务名称 | 湖南长沙关于短信报警的定制要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 需求业务背景：根据长沙信息中心领导要求，为了加强对重点排污企业的监控，需要增加短信报警系统的功能。 需求具体要求： 信息内容包括：行政区划，企业名称，监控点名称，污染因子，排放标准，监测数值。取在用的监测点、污染物小时数据（污水处理厂的进水口除外），水：取实测，气：烧结取实测，非烧结取折算 - 超标实时发送短信。（停产的也发） 例：宁乡县长沙天宁热电有限公司2019年05月06日5:00烟囱废气总排口二氧化硫值248mg/L(排放限值200mg/L)。 - 零值报警第二天早上8点发送。（停产的不发） 例：宁乡县长沙天宁热电有限公司2019年05月06日5:00烟囱废气总排口二氧化硫值为0mg/L。 3、恒值报警每6个小时发送一次。（停产的不发） 例：宁乡县长沙天宁热电有限公司2019年05月06日5:00-10：00烟囱废气总排口二氧化硫恒值。 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |