- 1.通讯十分钟数据文件下多了个“Alarm”，并且部分数据进入到此文件下。

- 1）

- 2）

- 查询数据包文发现十分钟原始数据前面多了一串“处理Buffer数据：”

- 3.数据库查询十分钟数据及平台显示（只有十分钟流量数据值）

- 例如：内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂

十分钟排放流量表

select * from MonitorOperationData.WaterOutputTenMinsData

WHERE Pscode = 110228000247

- and MonitorTime between '2018-07-16 00:00:00.000' and '2018-07-16 	12:00:00.000'

十分钟数据表

select * from MonitorOperationData.WaterFacTenMinsData

WHERE Pscode = 110228000247

- and MonitorTime between '2018-07-16 00:00:00.000' and '2018-07-16 	12:00:00.000'

- 使用抓包工具将抓取的十分钟数据与原始包文中的对比

测试工具包文：

##0473ST=32;CN=2051;PW=123456;MN=100106264B1101;CP=&&DataTime=201	80712102000;011-Min=37.565,011-Max=37.626,011-Avg=37.621,011-Cou=	0.000;060-Min=0.183,060-Max=0.187,060-Avg=0.185,060-Cou=0.000;001	-Min=7.190,001-Max=7.203,001-Avg=7.195,001-Cou=0.000;AI4-Min=79.1	88,AI4-Max=82.576,AI4-Avg=81.030,AI4-Cou=0.000;AI5-Min=0.000,AI5-	Max=0.000,AI5-Avg=0.000,AI5-Cou=0.000;AI6-Min=80.287,AI6-Max=83.6	74,AI6-Avg=82.063,AI6-Cou=0.000;B02-Min=0.000,B02-Max=0.000,B02-A	vg=0.000,B02-Cou=0.000&&2	BC0

CRC校验结果

##0483##0473ST=32;CN=2051;PW=123456;MN=100106264B1101;CP=&&DataTime=20180712102000;011-Min=37.565,011-Max=37.626,011-Avg=37.621,011-Cou=0.000;060-Min=0.183,060-Max=0.187,060-Avg=0.185,060-Cou=0.000;001-Min=7.190,001-Max=7.203,001-Avg=7.195,001-Cou=0.000;AI4-Min=79.188,AI4-Max=82.576,AI4-Avg=81.030,AI4-Cou=0.000;AI5-Min=0.000,AI5-Max=0.000,AI5-Avg=0.000,AI5-Cou=0.000;AI6-Min=80.287,AI6-Max=83.674,AI6-Avg=82.063,AI6-Cou=0.000;B02-Min=0.000,B02-Max=0.000,B02-Avg=0.000,B02-Cou=0.000&&2BC074C0

与测试工具一致的同一条通讯包文：

原始包文

Buffer接收到数据：

##0473ST=32;CN=2051;PW=123456;MN=100106264B1101;CP=&&DataTime=208	0712102000;011-Min=37.565,011-Max=37.626,011-Avg=37.621,011-Cou=0.	000;060-Min=0.183,060-Max=0.187,060-Avg=0.185,060-Cou=0.000;001-M	in=7.190,001-Max=7.203,001-Avg=7.195,001-Cou=0.000;AI4-Min=79.188,	AI4-Max=82.576,AI4-Avg=81.030,AI4-Cou=0.000;AI5-Min=0.000,AI5-Max	=0.000,AI5-Avg=0.000,AI5-Cou=0.000;AI6-Min=80.928,AI6-Max=83.125,	AI6-Avg=82.022,AI6-Cou=0.000;B02-Min=0.000,B02-Max=0.000,B02-Avg=	0.000,B02-Cou=0.000&&3900RCR

CRC校验结果

##0495Buffer接收到数据：

##0473ST=32;CN=2051;PW=123456;MN=100106264B1101;CP=&&DataTime=201	80712102000;011-Min=37.565,011-Max=37.626,011-Avg=37.621,011-Cou=	0.000;060-Min=0.183,060-Max=0.187,060-Avg=0.185,060-Cou=0.000;001	-Min=7.190,001-Max=7.203,001-Avg=7.195,001-Cou=0.000;AI4-Min=79.1	88,AI4-Max=82.576,AI4-Avg=81.030,AI4-Cou=0.000;AI5-Min=0.000,AI5-	Max=0.000,AI5-Avg=0.000,AI5-Cou=0.000;AI6-Min=80.928,AI6-Max=83.1	25,AI6-Avg=82.022,AI6-Cou=0.000;B02-Min=0.000,B02-Max=0.000,B02-A	vg=0.000,B02-Cou=0.000&&39004400

数据库中没十分钟数

按照研发给的方法新建了十分钟数据的表，如下图所示

新建表之后，依旧出现Alarm这个文件，数据还是入到它当中去，如图所示。