| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 刘学佳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2019-12-4 |  | 要求完成时间 |  | 2019-12-5 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 李伟 |  | 联系电话 |  | 13469523665 |  |  |  |
| 费用归属 |  |  | 合同名称 |  | 宁夏环境信息与应急中心国控重点污染源自动监控系统软件运行维护服务项目技术服务合同 |  |  |  |
| 任务名称 | 石嘴山数据处理程序无法启动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 石嘴山市国发平台数据缺失，查看通讯接收正常，无法正常入库，查看数据处理程序，猜测可能是卡死，然后重启数据处理程序，但是显示1053错误无法启动，于是卸载了当前数据处理程序，从新安装了其他地市的数据处理程序后仍然无法启动。 申请部门： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |