太原服务器远程方式：

应用服务器：10.126.32.23:6410 administrator

 TYhbj123程序部署路径：E:\JointSkyV3.0
数据库服务器：10.126.32.24:10000 administrator TYhbj123 sa/tyhb123.com
通讯服务器：10.126.32.25:6410 administrator TYhbj123

短信部署路径：E:\JointSkyComm\通讯服务器sql2012 server2012新\ShortMessageService

配置文件中短信接口地址为专网地址： http://10.87.10.31:81/SMS2/SMS\_CLX.asmx

系统登录方式：http://10.126.32.23:8080/jointframe/app/AppMain!index.page
帐号ty\_yxy 密码 932906

问题描述：

太原市短信报警平台，5月23日起接收短信不稳定，经检查在系统中历史短信查询模块显示短信发送成功，程序日志中无报错信息。而实际手机接收短信情况是：5月23日0点开始手机接收不到短信，中午11点半收到0点至10点的超标短信。之后又无法按时收到短信（正常应该是每小时会收到上一个小时的超标情况）。5月24日0点收到两条5月23日下午的短信（实际有多个小时超标，不止两条短信），后续又无法收到短信。请协助查看



