| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 卢佩磊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 20190909 |  | 要求完成时间 |  | 20190912 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 尚菊红 |  | 联系电话 |  | 17610276839 |  |  |  |
| 费用归属 | 服务运营部 |  | 合同名称 |  | 合同名称：长治市国控重点污染源自动监控与基础数据库系统运维合同 合同编号：FA19206(X) 合同期限：2019-01-01至2019-12-31 |  |  |  |
| 任务名称 | 山西明源能源集团有限公司 的 每小时的浓度与排放量无法在平台显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 山西明源能源集团有限公司，1号脱硫脱硝设备出口，每日的小时数据，实测浓度与排放量无法显示，经排查是，通讯接收的报文无法入库导致，都在hourdata2的bak文件夹中，当下只能每次把这些报文重新手动入库，工作日还好，由于长治服务器不允许外网远程，所以周末很麻烦。需要研发给予解决。 明源140000000605 CN=2061;PW=123456;MN=03550451103351 申请部门： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： 长治市远程方式：（需要远程我的向日葵进行操作） 应用：10.126.64.11:6410 密码:9sp3SNZrmWV2Pmqp 数据库：10.126.64.15:6410 密码:AZ%vds1tjM*Uzh0T 平台网址：http://10.126.64.10:8080/jointframe/app cz_lpl/369852147 |  |  |  |  |  |  |  |  |