| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 刘文超 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020年5月18日 |  | 要求完成时间 |  | 2020年5月22日 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 武波 |  | 联系电话 |  | 09915955142 |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | 新疆维吾尔自治区国控重点污染源自动监控平台运维服项目合同 |  |  |  |
| 任务名称 | 企业端用户已录停运记录，在停运期间仍收到督办信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 自动监控企业端，华电新疆发电有限公司红雁池分公司（650100000002）,该企业1号净烟气已录入停运，在企业端停运管理已经有停运记录，但在停运期间二氧化硫折算值超标仍旧给企业联系人发督办信息。 如需远程协助，请联系刘文超。 申请部门： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认：刘文超 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |