| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 苏拴存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020-4-1 |  | 要求完成时间 |  | 2020-4-3 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 张明超 |  | 联系电话 |  | 18809360282 |  |  |  |
| 费用归属 |  |  | 合同名称 |  | 甘肃省生态环境调查中心污染源自动监控系统远程技术服务合同 |  |  |  |
| 任务名称 | 民乐县城区生活污水处理厂排污口监测因子超标，数据状态不显示超标问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 张掖市民乐县城区生活污水处理厂排污口化学需氧量、氨氮、总氮、总磷超过标准值，数据状态未显示超标:(1.化学需氧量标准值60，超过60未显示超标 2.排污口氨氮标准值<=15，超过15未显示超标 3.总氮标准值20，超过20未显示超标 4.总磷标准值是1，超过1未显示超标.) 申请部门：服务运营部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |