西安交大长天软件股份有限公司：

我中心工作人员在超标短信和APP的使用中发现以下问题，希望贵公司能给予改善：

- 超标短信能否实现实时报警？需要实时报警前一个小时的超标数据（比如：11-17时如果都有超标，那么，12时报11时的超标数据、13时报12时的超标数据，以此类推）；

- APP查阅数据时，能否看见氧含量、温度、湿度等辅助参数？

- APP首页能否只将浓度超标数据标记成红颜色，其余异常以别的颜色标记？（比如：流量异常黄颜色、数据不变蓝颜色、停产黑色、掉线）

- APP查阅数据时，能否将已录停产排口在打开之后标识该排口停产？

- APP的行业分类中，能否再细化一些，增加焦化、砖瓦、陶瓷、煤炭等行业分类？

- 晋城市环境监控中心

- 2020年4月20日