张掖市

1. 张掖市电力山丹铁合金厂 ps-id= 620700000061

总排口监控点 mp\_id=62070000006145

张掖市电力山丹铁合金厂,2020年1月14日 12点的烟尘，排放标准是50，但是原始值是73.154，没有显示超标，查看数据库，astatus=1

环保端：



