| 任务申请部门 | 京津冀鲁大区 | 申请人 | 刘俊良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020年12月 01 日 | 要求完成时间 | 2020年12月 05 日 |
| 客户姓名/职务 | 温保印 | 联系电话 | 13810968563 |
| 费用归属 | 服务运营部 | 合同名称 | 合同名称：北京市环境保护局 环保资金-重点污染源自动监控项目（2018-2020年重点污染源监控运维项目）（04包：污染源监控相关系统数据运维服务） 合同编号：FA12513 合同期限：2018-01-01至2020-12-31 |
| 任务名称 | 自动监控3.1CommunicateServices64通讯本分数据不解析入库问题 |  |  |

| 工作要求 | 相关操作： - 查询平台缺失小时数据，日志中能查到，但未解析入库 - 把数据每条单独取出来用TCP工具发送，成功解析入库，可以在平台正常显示。 涉及服务器及平台： 请找 技术服务人员刘俊良询问 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明 |  |  |  |  |  |  |