垃圾焚烧企业端现在需要上传炉膛五分钟均值，炉膛温度五分钟均值就是目前国发平台上企业上传的平均温度,协议编码：a01901。南京这边正在做协议改造，改造后用CN=2111单独上传炉膛温度五分钟均值数据，那国发平台的平均温度数据就没有了（因为之前的平均温度是放在一般数据里面上，用CN=2011、2031、2051和2061上传的）目前平均温度参与国家传输有效率考核， 协议改造后国发平台平均温度缺失，这个问题目前平台已经出现，希望给个解决方案，不然会影响企业和地市传输有效率的考核。



