| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 王虎 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020.03.02 |  | 要求完成时间 |  | 2020.03.06 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 赖主任 |  | 联系电话 |  | 13531873211 |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | 2019至2021年度中山市重点污染源自动监控平台运营维护项目 |  |  |  |
| 任务名称 | 中山平台短信数据量与数据库差异过大 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 需求背景 中山平台短信数据量与数据库差异过大 数据库查询短信数据：6月：1786条。7月：12166。8月：29530条。9月：23296条。10月：16538。11月份52805条。12月份18584条。20年1月：49650条。 例：平台数据：8月1800 左右。 请研发查明数差异原因 工作要求 如若需要驻地配合请及时联系我，王虎，17793769350。 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |