| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 宋雪迎 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 20201201 |  | 要求完成时间 |  | 20201203 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 巩义环保局 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | 巩义重点污染源自动监控系统运行维护合同 |  |  |  |
| 任务名称 | - 问题1：统计分析报表—>企业污染物排放量汇总表里筛选条件‘所属行业’换到‘筛选企业’前面. - 问题2：按企业查询时筛选企业默认是全部的，可以查出全部企业，目前查出来的少企业。 问题3：统计分析报表企业污染物排放量汇总，废气按企业查询汇总的排放量不对，以企业中山碳素为例：11月29日 按企业汇总，排放量为17.56，单独按监控点统计计算完为24.01如下表格，缺少了二号煅烧烟囱出口的排放量，详见截图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 问题3截图： 监控点; 烟尘排放量; 二氧化硫排放量; 氮氧化物排放量; 汇总. 一号煅烧烟囱出口; 0; 0.33; 3.24; 3.57. 二号煅烧烟囱出口; 0.62; 5.21; 0.62; 6.45. 三号煅烧烟囱出口; 2.5; 10.82; 0.67; 13.99. 汇总; 3.12; 16.36; 4.53; 24.01. 平台登录地址：http://10.41.111.4:8181/jointframe/app appadmin q1w2e3r4t5 数据库服务器 10.41.111.243 申请部门：服务运营部 |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |