| 任务申请部门 | 宁青甘新藏 |  | 申请人 |  | 王发 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020年 6 月 9日10:30 |  | 要求完成时间 |  | 2020年6 月 10 日12:00 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | 西宁市生态环境局污染源自动监控系统运维服务 |  |  |  |
| 任务名称 | 日数据统计超标问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 阐述问题： 超标上下限是0-400，实际数据日数据341.81，就显示红色超标。平台显示平均折算浓度515.194，修正折算浓度147.19。平台规则是否超标按照平均折算浓度去判断，实际显示按照修正折算浓度显示。上次遇到问题反馈后，将数据处理程序中的‘是否执行日数据汇总’改成false平台将不再重新汇总日数据。 日数据 2.数据处理程序已更改 小时数据没有修约 如需远程等相关协助，请联系王发。 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |