| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 刘跃 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020-6-12 |  | 要求完成时间 |  | 2020-6-15 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 李珑 |  | 联系电话 |  | 0551-62376162 |  |  |  |
| 费用归属 |  |  | 合同名称 |  | 安徽省重点污染源自动监控项目运行维护（升级改造）合同 合同编号FA17B36(X) 有效期：2017-11-24 至 2018-11-23 |  |  |  |
| 任务名称 | 安徽省六安市污染源自动监控系统（3.2）数据无法入库 数据表损坏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 需求背景 3.2txt版本 集中式部署 工作要求 6月10号起 企业反馈数据丢失(企业反馈平均每天丢失炉温近一个小时)查询日志也没有原始通讯报文,通讯主程序频繁重启.查看服务器状态通讯主程序占用CPU忽高忽低一度到百分百(之前一直稳定在百分之20以下) 目前安徽垃圾焚烧企业许多企业都无法补传炉温,希望公司尽快给与解决办法 远程方式 远程方式 处理前联系我提供向日葵 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |