| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 贺浩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020-09-03 |  | 要求完成时间 |  | 2020-09-04 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 张志涛 |  | 联系电话 |  | 80589118 |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | - 《四川省国控重点污染源自动监控系统平台升级及运维项目合同》补充协议 |  |  |  |
| 任务名称 | 四川省企业端同步停运记录问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.四川省攀枝花由于8月31日至9月1日期间机房维护，现需同步在该期间企业端录入的停运记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |