| 任务申请部门 | 京津冀鲁大区 |  | 申请人 |  | 刘俊良 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020年 07月 20日 |  | 要求完成时间 |  | 2020年 07月25日 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 温保印 |  | 联系电话 |  | 18613396020 |  |  |  |
| 费用归属 | 服务运营部 |  | 合同名称 |  | 合同名称：北京市环境保护局 环保资金-重点污染源自动监控项目（2018-2020年重点污染源监控运维项目）（04包：污染源监控相关系统数据运维服务） 合同编号：FA18A18（X） 合同期限：2018-01-01至2020-12-31 |  |  |  |
| 任务名称 | 通讯实时数据不入库问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | - 前提：此服务器为新申请的通讯服务器，经检查相关端口都已开启，网络正常，但是气的实时数据只解析，但不入库。 - 做的相关操作： - 1.重装通讯。 - 2.经tcp工具测试，数据包的接受及转发均正常，端口也已开启，报文解析正常。 3.检查网络端口，也已正常运行。 除了气的实时数据，其他数据均正常入库。 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明 功能修改完善不影响其他功能正常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |