| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 居晋芳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020年7月 2日 |  | 要求完成时间 |  | 2020年7月3日 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 太原市环境监控中心 |  | 联系电话 |  | 0351-3957464 |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | 太原市重点污染源自动监控系统超标报警短信技术服务FA20426(X) |  |  |  |
| 任务名称 | 免打扰时段的超标记录不补发短信 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 问题描述： 太原短信报警平台，设置了短信发送时间为7：00至22：59，免打扰时段的企业浓度超标没有补发短信，具体情况如下： 1、企业名称：山西三强新能源科技有限公司pscode (140100000035) 1号锅炉排放口(outputcode=1) 7月1日23：00二氧化硫浓度77.22毫克/立方米，标准为35毫克/立方米，浓度超标但没有发送短信 此监控点为非烧结监控点 2、企业名称：山西省太原固体废物处置中心（有限公司）pscode (140100000027)焚烧烟囱排口(outputcode=1) 6月28日23：00氮氧化物浓度794.73毫克/立方米，标准为500毫克/立方米，浓度超标但没有发送短信 此监控点为非烧结监控点，看折算浓度 以上监控点超标期间均无停运记录，请协助查看。太原服务器远程方式：向日葵远程驻地人员（居晋芳）电脑 向日葵帐号159 342 699 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |