| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 陈磊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020-03-16 |  | 要求完成时间 |  | 2020-03-20 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 陈磊 |  | 联系电话 |  | 18867506655 |  |  |  |
| 费用归属 |  |  | 合同名称 |  | 浙江省重点污染源自动监控与基础数据库系统2019年维护合同 |  |  |  |
| 任务名称 | 杭州通讯处理程序，3月15号1点10分到40分之间的实时数据和十分钟数据不入库也不转发的情况，造成所有企业缺失和垃圾焚烧企业炉温数据缺失，麻烦解决一下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 杭州市3月15号出现1点10分到40分之间实时数据和十分钟数据不入库也不转发，但是Logw文件里有这些企业那个时间段的实时数据和十分钟数据，但是国发没有那个时间段的数据，而且也没有把垃圾焚烧企业那个时间的数据转发给部里，麻烦研发查看解决一下，谢谢 杭州应用交换服务器10.33.10.61:33890 administrator GF-hz@3.0 杭州通讯数据库服务器10.33.10.60:33890 administrator !#!$5h4h 数据库账号sa 密码xxzx@123 http://10.33.10.61:8080/jointframe/app hz_bianwenwu Bww123456@ 注：如果需要远程，请联系我使用向日葵远程我的电脑，我将提前给你连好服务器 申请部门：服务运营部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |