| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 李超 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020年8月17日 |  | 要求完成时间 |  | 2020年8月17日 |  |  |
| 客户姓名/职务 | 广东省环境监控中心 |  | 联系电话 |  | 18727183926 |  |  |
| 费用归属 |  |  | 合同名称 |  | 广东省国控重点污染源自动监控核心应用软件运维项目运维服务合同 |  |  |
| 任务名称 | 广东省国发企业数据筛选 |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 1.表格格式：见附件 注：每个SQL都存在一张临时表里，在筛选条件SQL处备注下以便后续条件改变时更改。 2.筛选规则： <1>.连续恒值数据 筛选条件为连续6小时以上（包含6小时）的小时数据（包含零值）的数值不发生变化的数据； 存在原因：①人为在分析仪或者数采仪上设置值；②在线分析仪或者数采仪出现故障；③在线分析仪设置为离线测量；④测量值超过分析仪测量量程。 <2>.异常波动数据 筛选条件为连续6小时以上（包含6小时）的小时数据的数值，前后两条数据在小数点第一位变化波动； 存在原因：①在线分析仪设置为离线测量；②在线分析仪出现故障；③测量不流动的污染物样品。 <3>.异常高值数据 筛选条件为①废水连续3个小时以上（包含3小时）的小时数据的数值大于排放标准10%的数据； ②废气连续2个小时以上（包含2小时）的小时数据的数值大于排放标准10%的数据； 存在原因：①在线分析仪或者数采仪出现故障；②数据真实超标；③对分析仪进行维护（本条仅针对废气）。 <4>.异常低值(含负值)数据 筛选条件为①废水连续3个小时以上（包含3小时）的小时数据的数值≤0的数据； ②废气连续2个小时以上（包含2小时）的小时数据的数值≤0的数据； 存在原因：①在线分析仪零漂有误差，测量较低值时显示负值；②在线分析仪出现故障；③测量不含有污染物因子的情况下易出现负值；④对分析仪进行维护（本条仅针对废气）。 <5>.异常缺失数据 筛选企业一个月中缺失的小时数据和日数据（包含系统自动修约数据）； 存在原因：①网络故障波动导致平台数据缺失；②人为拔掉网线导致数据缺失。 <6>修约超过5天数据 筛选一个月中企业当天只要出现一条修约数据就算一天的修约，并且大于5天的修约企业汇总。 原因：①在线分析仪或者数采仪出现故障；②数据真实超标；③对分析仪进行维护（本条仅针对废气）。 3.在原模板表基础上最后面加一列备注，备注中内容为该企业出现异常情况对应的所有原因，例如该企业如果出现<1><2><3>中的异常情况，那么备注中则要列出这三条异常情况对应的所有原因，并且去除掉重复项原因。 申请部门：服务运营部 |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |