| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 王虎 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020.08.21 |  | 要求完成时间 |  | 2020.08.25 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  |  |  |  |  |
| 任务名称 | 国发小时数出现监测值小于0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 需求背景 1.广州市，中国石油化工 国发小时数据出现异常 4# 8.18号 二氧化硫修正、折算值都为0，数据状态是 将厕纸小于0，数据来源为直出数据。 查询到报文数据为0，应该为 直出有效 数据。 2.佛山市，福能发电 国发小时数据出现异常 6# 7.10号 3-9点 二氧化硫修正、折算为0时，部分数据状态为直出有效，部分额状态为 监测值小于0，通讯报文已清理。 如若需要驻地配合请及时联系我，王虎，17793769350。 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |