| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 廖俊有 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020-4-1 |  | 要求完成时间 |  | 2019-4-3 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 张智涛 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | - 《四川省国控重点污染源自动监控系统平台升级及运维项目合同》补充协议 |  |  |  |
| 任务名称 | 阿坝州统计报表无法导出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1：平台上进行统计报表导出，界面如下 - 检查应用服务器office情况，添加权限后同样无法导出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |