| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 廖俊有 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020-03-30 |  | 要求完成时间 |  | 2020-4-1 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 张智涛 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | - 《四川省国控重点污染源自动监控系统平台升级及运维项目合同》补充协议 |  |  |  |
| 任务名称 | 乐山企业端的污染源智能报警管理系统的‘报警信息查询’和‘报警信息统计’这两个模块统计出的报警信息不全，国控平台上有数据，企业端查询不到 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1：乐山国控平台查询四川省金福纸品有限责任公司，2020年3月污染物超标数据含有 化学需氧量（COD）3条，烟尘1条，氨氮1条，共五条。 2：企业端污染源智能报警模块通过报警信息查询’和‘报警信息统计’这两个模块查询，只有1条化学需氧量超标数据，截图如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |