| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 李红燕 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2020.3.20 |  | 要求完成时间 |  | 2020.4.01 |  |  |
| 客户姓名/职务 | 刘佳泓/部长 |  | 联系电话 |  | 13642171735 |  |  |
| 费用归属 | 服务运营部 |  | 合同名称 |  | 天津市生态环境监测中心污染源自动监控系统维保服务项目 |  |  |
| 任务名称 | 重新计算传输有效率 |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 由于天津排查系统由各区环保局用户维护，未及时在2019年12月31日前确定，导致2020年计算传输率时存在部分企业的考核因子在2020年有变动；其次因为天津2套系统，部分企业在市控平台联网传输，在设置往国发系统的的数据转发后历史数据未补发、停运信息未在国发平台补录。导致数据缺失影响传输率。现通过驻地人员排查与核实，部分企业已补录停运、补发数据并已重新交换数据至部里。特此申请重新计算以下企业传输率。保障天津市企业的传输率考核达标。 申请部门：服务运营部 |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |

附件

| 行政区划 | 企业名称 | pscode | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海新区 | 空中客车（天津）总装有限公司 | 120000012117 | 排查系统匹配2家企业、已修改 |
| 北辰区 | 天津维之蓝家具制造有限公司 | 120000013057 | 本地匹配企业错误、排查系统已修改 |
| 蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 120000000665 | 缺数据，补传时间超过10天 |
| 蓟州区 | 天津中玻北方新材料有限责任公司 | 120000000672 | 由于缺数据，已补 |
| 蓟州区 | 天津天沧水务建设有限公司 | 120000010002 | 由于缺数据，已补 |
| 蓟州区 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 120120000005 | 由于缺数据，已补 |
| 蓟州区 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 120120000006 | 由于缺数据，已补 |
| 蓟州区 | 天津蓟源水处理有限公司 | 120225000529 | 由于缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津津滨供热有限公司 | 120000000513 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津陈塘热电有限公司 | 120000000669 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 120111000028 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津市房信供热有限公司梅江康城锅炉房 | 120111000715 | 月初在市控，后移至国控，有数据缺失，已反控 |
| 西青区 | 天津市热力公司(华苑所) | 120111000751 | 缺数据，已补，一台数采无反控功能，已让企业补传 |
| 西青区 | 天津创业环保股份有限公司咸阳路污水处理厂 | 120111000756 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津市瑞成热力有限公司 | 120111000762 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津市赛达恒洁环保科技有限公司 | 120111000915 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津市新宇彩板有限公司（一厂） | 120111010841 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 120111010849 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津怀仁制药有限公司 | 120111010850 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津金汇药业集团有限公司 | 120111010851 | 数采仪有死机，PH和流量为补录 |
| 西青区 | 天津力生制药股份有限公司 | 120111010852 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津三国有限公司 | 120111010853 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津市六福针织有限公司 | 120111010854 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津市广健纺织技术有限公司 | 120111010855 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津市先众汽车零部件有限公司 | 120111010857 | 缺数据，氨氮项目不考核，月中改 |
| 西青区 | 天津市新宇彩板有限公司（二厂） | 120111010858 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 天津市金利得纺织有限公司 | 120111010859 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 宝岛车业集团有限公司 | 120111010861 | voc企业，前期未传烟温 |
| 西青区 | 井上（天津）汽车零部件有限公司 | 120111010862 | 缺数据，氨氮项目不考核，月中改 |
| 西青区 | 天津易盛泰精密部件有限公司 | 120111010863 | 缺数据，已补 |
| 西青区 | 日新（天津）塑胶有限公司 | 120111010864 | voc企业，前期未传烟温 |
| 津南区 | 天津太平洋化学制药有限公司 | 120000012027 | 已补发数据 |
| 静海区 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 120000000978 | 刚修停运 |
| 静海区 | 捷安特（天津）有限公司 | 120000000980 | 刚修停运 |
| 武清区 | 天津市亨必达化学合成物有限公司 | 120000012953 | 已补发数据 |
| 武清区 | 立邦涂料（天津）有限公司 | 120000012956 | 已补发数据 |
| 宁河区 | 天津中技桩业有限公司 | 120000010105 | 已补发数据 |
| 静海区 | 天津大强钢铁有限公司 | 120000010011 | 补录停运 |
| 滨海新区 | 东海碳素(天津)有限公司 | 120000000043 | 缺失数据已返控 |
| 滨海新区 | 天津市滨海新区塘沽金达热力有限公司 | 120000000086 | 燃煤锅炉拆除补录停运 |
| 滨海新区 | 天津润都热力有限公司（塘沽贻成热力） | 120000000544 | 燃煤锅炉拆除补录停运 |
| 滨海新区 | 天津经济技术开发区现代产业区总公司热源厂 | 120000000560 | 已补发数据 |
| 滨海新区 | 大港油田集团供水公司（港西污水处理厂） | 120000000995 | 缺失数据已返控 |
| 滨海新区 | 天津市环皓化工有限公司 | 120000010149 | 补录停运 |
| 滨海新区 | 天津滨海新区维康环境工程有限公司（中塘镇污水处理厂） | 120104000675 | 缺失数据已返控 |
| 滨海新区 | 天津大沽化工股份有限公司 | 120107000230 | 缺失数据已返控 |
| 滨海新区 | 天津长芦海晶集团有限公司 | 120107000242 | 补录停运 |
| 滨海新区 | 天津力神电池股份有限公司 | 120118000054 | 缺失数据已返控 |
| 滨海新区 | 艾地盟生物科技（天津）有限公司 | 120000012031 | 已补数据 |
| 西青区 | 日新（天津）塑胶有限公司 | 120111010864 | VOCs计算偏低，本地数据全 |
| 西青区 | 宝岛车业集团有限公司 | 120111010861 | VOCs计算偏低，本地数据全 |
| 滨海新区 | 天津经济技术开发区现代产业区总公司热源厂 | 120000000560 | 已补数据 |
| 滨海新区 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 120000010124 | 已补数据 |
| 滨海新区 | 天津乐金渤海化学有限公司（PVC） | 120000010141 | 已补数据 |
| 滨海新区 | 天津马鲁雅斯管路系统有限公司 | 120000012032 | 已补数据 |
| 滨海新区 | 天津市滨海新区大港华新染整厂 | 120000012961 | 已补数据 |
| 滨海新区 | 天津滨海新区增辉电镀有限公司 | 120000013019 | 已补数据 |
| 滨海新区 | 太重（天津）滨海重型机械有限公司 | 120000012037 | 已补数据 |