云南省国发软件问题反馈

1.省份地市名称：云南省

2.联 系 人：  何忠美            QQ：727900285

3.联系电话：13759517985

4.反馈时间：2021.4.12

5.登陆系统账号：hezhongmei       密码：hzm_132319

6.问题：

（1）大部分企业掉线：因云南省生态环境厅做网络安全检查及网络安全措施隔离调整，自2021年3月9日至4月1日云南省的环保专网和互联网实施隔离手段，导致重点污染源自动监控与基础数据库系统无法接收排污企业数据，4月2日在网络安全的情况下，开通互联网进行数据接收测试，且在4月2日成功接收到数据，4月10日2时出现接收不到数据的情况，4月12日出现少部分企业在线，大部分企业掉线的情况无法补传数据。

（2）补传数据几乎提示是失败。

（3）3月9日至4月2日之间补传的数据无法修约；停产标记时间有变动的无法修改，因已超过10天，提示已归档。

针对以上问题，一是我省申请给予技术支持，需技术人员核查原因；二是申请开通超10日的数据修约、停产标记修改功能。

请给予处理，谢谢。