| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 高星 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2021年4月17日 |  | 要求完成时间 |  | 2021年4月19日 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 高星 |  | 联系电话 |  | 15935418293 |  |  |  |
| 费用归属 | 计入合同 |  | 合同名称 |  | 晋中市生态环境局重点污染源自动监控平台系统运维服务 2020-09-01至2021- 8-31 |  |  |  |
| 任务名称 | 晋中漏洞修改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 修改附件中晋中Jointframe中存在的漏洞。 远程方式与高星对接。 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |