酒泉市

瓜州县热力有限公司 ps-id= 620900000101

烟囱 mp_id=62090000010125

企业端账户和密码：

账户：13209420256 密码：[REDACTED]

瓜州县热力有限公司从12月份开始,企业端和环保端氧含量、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、烟道截面积的日数据原始值不一样，环保端和上传上来的原始包一样，企业端和环保端的小时数据是一样的，只有日数据企业端和环保端数据不一致，拿2021年1月26日，日数据举例说明：

1.环保端和企业端，日数据对比截图：

环保端：氧含量：11.317

企业端: 9.706

环保端：烟气流速：7.853

企业端：9.724

环保端：烟气湿度：40.908

企业端：93.099

环保端：烟气湿度：3.502

企业端：9.888

环保端：烟道截面积(平方米)：15.19

企业端：7.544

环保端：烟气压力(千帕)：-0.004

企业端：-91

远程方式：60.164.175.48:7088 administrator jqhbj@123

应用/通讯服务器： 192.168.0.20 administrator jqhbj@123

数据库服务器 192.168.0.13 administrator jqhbj@123

交换服务器 192.168.0.19 administrator jqhbj@123