| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 张意晨 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2021年2月 22日 |  | 要求完成时间 |  | 2021年1月 25日 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 张 驰 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | 合同名称：厦门市污染源自动监控平台升级和技术服务 合同编号： FA19623(X) 合同期限： 2021-09-25 |  |  |  |
| 任务名称 | 添加短信功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 厦门市环境监测大队要求开通超标短信报警功能，具体要求如下： 短信文本内容 区负责人短信： 您辖区xxxx年xx月xx日市平台共有超标企业xx家，请关注。超标明细如下：企业—监控点…。 ——厦门市执法支队 企业短信： 您关注的xx企业xx点位，市平台xx污染物2021-2-2 19:00-20:00超标，请及时处理。 ——厦门市执法支队 短信超标规则： 区环保局： 每天早上8点发送前一日所管辖区域超标严重（前一日累计超标达到6小时及以上）或日数据超标，未处理的企业家数、企业名称、监控点。（扣除已报备情况） 企业： 每天早上8点发送前一日15点至当日7点小时数据超标累计达到 2小时及以上未处理（扣除已报备情况）；每天下午15点发送当日8点至14点小时数据超标累计达到2小时及以上未处理（扣除已报备情况） 额外规则： - 以授权的方式使同一个点位的短信可发送给多个手机号，也可以令一个手机号接收多家企业的短信。即短信与接收号码实现一对多，多对多的发送。 - 后台可以给某个手机号按照所在行政区域批量授权要接收的点位短信，批量授权和单独授权（或剔除）也可以同时操作。 - 可以设置小时数据超标的判定时间，例如前一日累计超标6小时可修改为4小时等。 - 企业所联网的污染物都要加入短信报警，即平台有的污染物都需添加进该模块。 - 部分污水厂或污水站存在进口超标，需将进口超标报警剔除。 厦门市服务器远程方式 向日葵远程; 识别码：830 905 006; 验证码：p94hBb. VPN; https://112.48.134.126:44333/; xm_huanbaoju02; Skq604+@. 堡垒机; https://10.71.100.18/fort; xm_huanbaoju01; Crf874$@ 或. 名称; 地址; 用户名; 密码. 应用服务器; 172.21.7.4; Administrator; Crf874$@. 数据库服务器; 10.8.28.4; Administrator; Crf874$@. 通讯服务器; 10.8.28.5; Administrator; Crf874$@. 交换服务器; 10.8.28.6; Administrator; Crf874$@. 申请部门负责人审批： |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |