| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 曾广咏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2021-03-29 |  | 要求完成时间 |  | 2021-03-31 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 江西省环保厅信息中心 |  | 联系电话 |  | 18162103756 |  |  |  |
| 费用归属 | 合同 |  | 合同名称 |  | 江西省国家重点污染源自动监控与基础数据库系统驻场运维项目 |  |  |  |
| 任务名称 | 江西省上饶市国发平台数据不入库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | - 1、江西上饶国发平台，通讯服务器能接收到企业的数据，但是不入库。每天规律性大面积缺失凌晨0-2点之间的小时数据。 - 2、替换升级了dataprocess、communicate后，对从ceshi文件夹中拷贝出的文档，依旧不入库。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |