| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 高星 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2021年5月12日 |  | 要求完成时间 |  | 2021年5月20日 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 高星 |  | 联系电话 |  | 15935418293 |  |  |  |
| 费用归属 | 计入合同 |  | 合同名称 |  | 晋中市生态环境局重点污染源自动监控平台系统运维服务 TCS201009002 2020-09-01至2021- 8-31 |  |  |  |
| 任务名称 | 晋中新增停运数据变换预警查询功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | 一、项目背景 晋中市希望做一个停运数据和非停运数据之间变换的预警的功能，目的是为了查询有的企业没录停运，却已经变成了停运数据，有的企业是停运，数据却突然变为正常情况。 - 项目要求 - 停运数据的判断依据是氧含量>19，烟气流速<2，烟气温度<40， - 企业停运，满足以上条件为正常数据，不需要预警。 - 企业未录停运，满足以上条件，为正常数据变为停运数据的预警。 - 企业录入停运，但不满足以上条件，为停运数据变为正常数据的预警。 - 预警要求显示：区县，企业名称，监控点名称，时间，预警类型（正常变停运、停运变正常）。 - 新增一个小功能模块加到统计报表那里吧,，或者那里都行，加在哪方便就加在哪。 远程方式与高星对接。 申请部门负责人审批： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |