| 任务申请部门 | 服务运营部 |  | 申请人 |  | 史晔鑫 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务提出时间 | 2021.4.19 |  | 要求完成时间 |  | 2021.4.23 |  |  |  |
| 客户姓名/职务 | 宜兴市环境保护局 |  | 联系电话 |  | 18861590872 |  |  |  |
| 费用归属 |  |  | 合同名称 |  | 宜兴生态环境局污染源自动监控系统运维 |  |  |  |
| 任务名称 | 宜兴市环保云平台4.1，数据缺失 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求 | - 近期宜兴环保云平台多次在特定时间点多家企业集体无法正常显示数据，出现数据缺失现象，目前数据第二天也无法补传到位，必须手动补传，检测询问并未出现定时冲突任务影响，数据处理程序虽然开启状态，但近期一直无法重启，显示重启错误 申请部门：服务运营部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 审批 | 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施人 | 责 | 工作量 |  |  |  | 完成时间 | 年 月 日 |  |
| 完成情况确认 | 实施部门确认： 申请人确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度评价 | □优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分） 若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因： 签名/时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |